## Zeier
Date | Ca | Cl- | Cond | E. Coli | Hard | Fe | Mg | NH3 | NO3, NO2 | OrthoP soluble | DO | pH | P tot recoverable | Na | SO4 | Temp | P tot diss | Hg
| mg/L | mg/L | umhos |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | ⁰C | fia | ug/L
2008-05-28 | 70 | 108.9 | 1025 |  | 351.864 | 0.281 | 43 | 0.0125 | 3.39 | 0.018 |  | 7.57 | 0.025 | 55.2 | 26.12 |  |  | 0.058
2008-06-11 |  | 34.51 | 411 | 545 |  |  |  | 0.155 | 1.11 | 0.074 |  | 7.51 |  |  | 10.63
2008-06-24 |  |  |  | 390
2008-07-15 | 46 | 60.89 | 651 | 197 | 242.52 | 1.08 | 31 | 0.0125 | 1.17 | 0.03 |  | 7.41 | 0.099 | 28.6 | 13.94 |  |  | 0.071
2008-08-27 | 75 | 99.72 | 1022 | 219 | 372.585 | 0.359 | 45 | 0.0125 | 3.715 | 0.019 |  | 7.56 | 0.025 | 55 | 24.46 |  |  | 0.031
2008-10-22 | 93 | 92.09 | 1005 | 40 | 405.177 | 0.161 | 42 | 0.0125 | 4.265 | 0.02 |  | 7.22 | 0.025 | 48.1 | 25.51 |  |  | 0.08
2008-11-25 | 83 | 113.1 | 1055 | 51 | 380.207 | 0.134 | 42 | 0.0125 | 4.364 | 0.005 |  | 7.67 | 0.025 | 61.5 | 26.47 |  |  | 0.13
2008-12-29 | 74 | 427.2 | 2042 | 66 | 337.144 | 0.321 | 37 | 0.055 | 3.263 |  |  | 7.49 |  | 266 | 29.1
2009-01-29 | 87 | 105.5 |  | 1 | 403 | 0.086 | 45 |  | 5.98 |  |  |  | 0.025 | 56.9 | 29.2
2009-02-17 | 85 | 159.8 | 1262 | 52 | 389 | 0.134 | 43 | 0.0125 | 4.784 | 0.016 |  | 7.34 | 0.05 | 90.9 | 28.11 |  |  | 0.05
2009-03-17 | 70 | 118.2 | 876 | 6 | 323.038 | 0.197 | 36 | 0.0125 | 3.62 |  |  | 7.78 |  | 50.3 | 24.8 |  |  | 0.32
2009-04-09 | 68.5 | 64.1 | 787 | 25 | 325.8813 | 0.0938 | 37.6 | 0.0125 | 3.61 | 0.005 |  | 7.64 | 0.00723 | 32.7 | 23.6 |  |  | 0.037
2009-06-01 | 92.9 | 137 | 1090 | 75 | 429.6353 | 0.454 | 48 | 0.0125 | 4.47 | 0.0228 |  | 7.6 | 0.0372 | 69.7 | 26.4
2009-06-16 | 90.4 | 116 | 1030 | 170 | 415.1568 | 0.742 | 46 | 0.0125 | 4.49 | 0.0276 | 7.8 | 7.51 | 0.0492 | 58.9 | 25.1 |  |  | 0.068
2009-07-08 | 95 | 113 | 1050 | 170 | 436.5262 | 0.307 | 48.4 | 0.1 | 4.62 | 0.0218 | 8.3 | 7.59 | 0.0259 | 54.8 | 25.6 |  |  | 0.069
2009-08-04 | 71.1 | 112 | 1040 | 35 | 361.1995 | 0.1 | 44.6 | 0.0125 | 4.57 | 0.0111 | 8.4 | 7.62 |  | 57.6 | 25.4 |  |  | 0.082
2009-09-09 |  | 101 | 1000 | 50 |  | 0.162 |  | 0.0125 | 5.02 | 0.011 | 8 | 7.52 | 0.0292 | 48.7 | 26.2 |  |  | 0.01
2009-10-28 |  | 108 | 1020 | 12 |  | 0.177 |  | 0.0125 | 4.57 |  | 7.5 | 7.49 | 0.0125 | 56.3 | 25.6 |  | 0.0125 | 0.042
2009-11-24 |  | 116 | 1050 | 20 |  | 0.157 |  | 0.0125 | 4.99 | 0.0168 | 9 | 7.64 | 0.0125 | 58.8 | 27.7 |  | 0.0125 | 0.067
2010-01-06 | 94.1 | 114 | 1100 | 210 |  | 0.0891 |  | <0.017 | 5.03 | 0.0187 | 10.5 | 7.72 | <0.025 | 60.6 | 26.5 |  | 0.0121
2010-01-27 |  | 188 | 1400 | 18 |  | 0.085 | 46.3 | <0.017 | 4.85 |  | 11.1 | 7.7 | <0.05 | 107 | 29.2 |  | 0.019
2010-02-17 |  | 275 | 1640 | 5 |  | 0.116 | 48.7 | <0.017 | 5.02 | 0.0137 | 11.1 | 7.63 | <0.125 | 173 | 29.7 |  | 0.0183 | <0.1
2010-03-16 | 82.1 | 137 | 1060 | <10 | 376.7243 | 0.149 | 41.7 | <0.017 | 3.5 | 0.0142 | 10.3 | 7.64 |  | 76.5 | 23.9 |  | <0.011
2010-04-15 | 94 | 131 | 1090 | 230 | 439.7944 | 0.117 | 49.8 | <0.017 | 4.02 | 0.0113 | 11.8 | 7.8 | <0.25 | 68.6 | 26.3 |  | <0.011 | 0.279
2010-06-01 | 93 | 121 | 1040 | 440 | 434.003 | 0.886 | 49 | 0.0215 | 4.2 | 0.0208 | 7.6 | 7.57 | <0.25 | 55.1 | 25.7 |  | 0.0409 | <0.2
2010-07-26 | 32.3 | 53.7 | 447 | 220 |  | 0.825 |  | 0.0548 | 0.799 | 0.0726 | 6.9 | 7.61 | <0.25 | 24.5 | 7.38 |  | 0.124 | <0.2
2010-09-10 | 78 | 109 | 958 | 90 |  |  |  | 0.0644 | 3.46 | 0.0191 | 8.5 | 8.07 | <0.25 | 58.6 | 22.5 |  | 0.0183 | <0.2
2010-10-19 | 90.2 | 136 | 1150 | 166 | 421.2462 |  | 47.6 | <0.017 | 4.3 | 0.006 | 11.9 | 7.46 | <0.25 | 68.5 | 26.4 |  | 0.0243 | <0.2
2010-11-16 | 85.2 | 109 | 1000 | 96 |  |  |  | <0.017 | 4.12 | 0.014 | 8.6 | 7.49 | <0.25 | 57.3 | 24.6 |  | 0.0297 | <0.2
2010-12-06 | 90.2 | 133 | 1120 | 15 |  |  |  | <0.017 | 4.57 | 0.0161 | 10.4 | 6.83 | <0.25 | 67.2 | 26.8 |  | 0.0273 | <0.2
2011-01-26 |  | 163 | 1220 | 2 |  | 0.084 | 46.3 | <0.017 | 4.79 | 0.0122 | 11.2 | 7.2 | <0.25 | 85.3 | 26.6 |  |  | <0.2
2011-02-24 |  | 452 | 2180 | 64.6 |  | 0.131 | 46.7 | 0.0191 | 4.4 | 0.0274 | 9.8 | 7.59 | <0.25 | 297 | 30.3 |  | 0.0339 | <0.2
2011-03-14 |  | 253 | 1470 | 55 |  | 0.232 | 44.5 | <0.017 | 3.98 | <0.005 | 11.8 | 7.57 | <0.25 | 157 | 28.7 |  | 0.017
2011-05-02 |  | 133 | 1060 | 27 |  | 0.149 | 45.5 | <0.017 | 3.6 | 0.0126 | 10.8 | 7.61 | <0.25 | 70.8 | 25.1 |  | 0.0323 | <0.2
2011-05-24 |  | 136 | 1080 | 86 |  | 0.175 | 45.5 | <0.017 | 3.79 | 0.018 | 8 | 7.42 | <0.25 | 68.7 | 24.7 |  | 0.0385 | <0.2
2011-06-30 | 97.3 | 145 | 1120 | 173 | 443.0929 | 0.306 | 48.6 | <0.017 | 4.02 | 0.0219 | 8.2 | 7.44 | 0.0409 | 72.9 | 25.1 |  | 0.0372 | <0.2
2011-07-26 | 88 | 127 | 1050 | 185 | 395.1628 | 0.226 | 42.6 | 0.0261 | 3.46 | 0.03 | 7.2 | 7.44 | 0.0491 | 63.7 | 23 |  | 0.0215 | <0.2
2011-08-16 | 77.8 | 115 | 1000 | 201 | 361.4574 | 0.153 | 40.6 | <0.017 | 3.68 | 0.0269 | 7.6 | 7.45 | 0.0293 | 54 | 22.6 |  | 0.0259
2011-09-14 | 90.3 | 118 | 1060 | 109 | 409.5537 | 0.0855 | 44.7 | <0.017 | 3.93 | 0.0185 | 8.4 | 7.62 | 0.0183 | 63.8 | 24.2 |  | 0.0113
2011-10-04 | 84.8 | 109 | 1150 | 81 | 381.819 | 0.1 | 41.3 | <0.017 | 4.13 | 0.0186 | 9.1 | 7.59 | 0.0124 | 53.9 | 24 |  | <0.009
2011-11-22 | 85.9 | 110 | 1060 | 5.2 | 395.2725 | 0.0639 | 43.9 | <0.017 | 4.16 | 0.0116 | 9.3 | 7.56 | 0.0175 | 52.5 | 25.8 |  | <0.009
2011-12-13 | 86.1 | 108 | 1010 | 5 | 397.4191 | 0.0813 | 44.3 | 0.0261 | 4.22 | 0.0128 | 11.4 | 7.65 | 0.019 | 49.1 | 24.8 |  | <0.009
2012-01-10 | 87.6 | 130 | 1080 | 3 | 401.1646 | 0.0688 | 44.3 | <0.017 | 4.23 | 0.0161 | 9.9 | 7.65 | 0.0128 | 67.7 | 25.6 |  | 0.0097
2012-02-08 | 88.7 | 168 | 1220 | 2 | 405.5585 | 0.0625 | 44.7 | <0.017 | 4.22 | 0.0071 | 11.3 | 7.68 | 0.0111 | 87.6 | 26.2 |  | 0.0203
2012-03-29 | 87 | 130 | 1120 | 10 | 399.6664 | 0.162 | 44.3 | <0.017 | 3.78 | 0.0069 | 11.7 | 7.75 | 0.028 | 66.4 | 24.8
2012-06-13 | 86.9 | 150 | 1070 | 1500 | 406.0055 | 0.476 | 45.9 | <0.017 | 3.67 | 0.0198 | 8.2 | 7.65 | 0.0479 | 52.6 | 25.1 |  | 0.0225
2012-07-23 | 88.5 | 120 | 1030 | 1200 | 402.5883 | 0.254 | 44.1 | 0.0762 | 3.07 | 0.0515 | 6.4 | 7.58 | 0.0649 | 57.7 | 33.9
2012-08-21 | 86.5 | 113 | 1030 | 130 | 399.6533 | 0.118 | 44.6 | 0.0257 | 3.17 |  | 7.6 | 7.63 | 0.0295 | 55.6 | 25.4
2012-09-25 | 87.8 | 114 | 1030 | 430 | 404.5466 | 0.0549 | 45 |  | 3.93 |  | 7 | 7.34 | 0.0251 | 55.1 | 26.4
2012-10-31 | 89.6 | 119 | 1080 | 20 | 411.1002 | 0.0984 | 45.5 |  | 3.91 | 0.019 | 7.9 | 7.48 | 0.0235 | 58.4 | 28.6
2012-12-05 | 94.2 | 129 | 1080 | <10 | 436.5876 | 0.113 | 48.9 |  | 3.9 | 0.017 | 10.2 | 7.56 | 0.0228 | 63.2 | 27.4
2012-12-18 | 84.8 | 158 | 1130 | 16 | 387.5842 | 0.236 | 42.7 | 0.019 | 3.6 | 0.016 | 9.2 | 7.48 | 0.0259 | 82.6 | 27.8
2013-02-21 | 107 | 866 | 3770 | 16 | 466.0784 | 0.104 | 48.3 | 0.054 | 3.79 | 0.016 | 10.5 | 7.51 | 0.0179 | 503 | 35.9
2013-03-18 | 86.8 | 289 | 1640 | 19 | 390.1074 | 0.225 | 42.1 |  | 3.35 |  | 9.8 | 7.38 | 0.0368 | 176 | 30.3 | 4.2
2013-04-22 | 77.1 | 146 | 1080 | <10 | 351.0617 | 0.171 | 38.5 |  | 2.77 | 0.00686 | 14.5 | 7.61 | 0.0323 | 79 | 27 | 10.7
2013-06-03 | 89.5 | 159 | 1180 | 417 | 407.5561 | 0.211 | 44.7 |  | 3.18 | 0.029 | 8.1 | 7.4 | 0.0486 | 78.4 | 24.1 | 13.2
2013-07-02 | 51.2 | 93.9 | 689 | 110 | 226.6784 | 0.879 | 24 |  | 1.78 | 0.082 | 6.8 | 7.42 | 0.157 | 44.5 | 14.4 | 16.9
2013-07-17 | 95.6 | 188 | 1260 | 810 | 437.2008 | 0.155 | 48.2 |  | 3.75 | 0.019 | 7.5 | 7.48 | 0.0341 | 94.3 | 25.3 | 15.8
2013-08-15 | 94.3 | 152 | 1240 | 63 | 427.7777 | 0.138 | 46.7 | <0.017 | 4.08 | 0.00808 | 9.2 | 7.56 | 0.0248 | 78.5 | 25.8 | 14.2
2013-09-17 | 86.9 | 145 | 1110 | 190 | 392.0043 | 0.113 | 42.5 |  | 3.62 | 0.02 | 8.7 | 7.37 | 0.026 | 72.6 | 23.6 | 11.8
2013-10-29 | 90.5 | 133 | 1160 | 41 | 410.4649 | 0.0618 | 44.8 | <0.017 | 4.24 | 0.016 | 9 | 7.54 | 0.0167 | 64.4 | 26.3 | 9.9
2013-12-19 | 90.8 | 158 | 1250 | 27 | 411.214 | 0.334 | 44.8 | 0.048 | 4.38 | 0.018 | 10 | 7.42 | 0.0332 | 78.5 | 26.7 | 6.5
2014-02-25 | 92.3 | 192 | 1420 | 41 | 417.0185 | 0.23 | 45.3 |  | 4.35 | 0.03 | 10.9 | 7.67 | 0.0306 | 96.5 | 26.9 | 4.3
2014-06-26 |  | 136 | 1060 | 360 |  |  |  | 0.023 | 3.3 | 0.029 | 8.2 | 7.58 |  |  | 22.3 | 16.7
2014-07-18 |  | 150 | 1110 | 414 |  |  |  | <0.017 | 3.89 | 0.02 | 8.9 | 7.52 |  |  | 25.2 | 14.3
2014-08-15 |  |  | 1110 | 190 | [6 empty] | 8.9 | 7.39 |  |  |  | 13.3
AVE |  | 159.3333 |  |  | 412.8991 |  |  | 0.023 |  |  |  | 7.4967 | 0.026833 | 79.8 |  |  |  | 0.279

## E Branch
Date | Ca | Cl- | Cond | E. Coli | Hard | Fe | Mg | NH3 | NO3, NO2 | OrthoP soluble | DO | pH | P tot recoverable | Na | SO4 | Temp | P tot diss | Hg
| mg/L | mg/L | umhos |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L | ⁰C | mg/L | ug/L
1972-09-21 |  | 14.9 | 640 |  | 299 | [6 empty] | 7.58 |  | 9.5
1973-02-15 |  | 69 | 860 |  | 358 |  |  | 0.09 | 4.01 |  |  | 7.75 | 1.505 | 64
1973-03-13 |  | 35 | 770 |  | 355 |  |  | 0.08 | 3.4 | 1.15 |  | 7.75 | 1.86 | 21
1973-03-20 |  | 64.8 | 765 |  | 368 |  |  | 0.06 | 3.6 | 0.1 |  | 7.8 | 0.175 | 23
1973-05-08 |  | 20 | 620 |  | 300 |  |  | 0.05 | 1.9 | 0.02 |  | 7.6 | 0.12
1973-06-18 |  | 22.5 | 660 |  | 330 |  |  | 0.04 | 3.2 | 0.08 |  | 7.9 | 0.08 | 9
1974-05-16 |  | 5 | 622 |  | 51.5 |  |  | 0.04 |  | 0.11 |  | 7.55 | 0.41 | 4
1974-05-21 |  | 22.2 | 670 |  |  |  |  | 0.03 | 3.9 | 0.04 |  | 7.55 | 0.2
1974-05-22 |  | 16 | 540 |  |  |  |  | 0.05 | 1.9 | 0.16 |  | 7.45 | 0.5
1974-09-24 |  | 19.5 | 670 |  | 334 |  |  | 0.05 | 4.25 | 0.04 |  | 7.6 | 0.19 | 7
1975-04-29 |  |  | 685 |  | 325.5 |  |  | 0.14 |  | 0.08 |  | 6.95 | 0.44 | 15.5
1975-10-08 |  | 19.65 | 705 |  | 361 |  |  | 0.045 |  | 0.05 |  | 7.25 | 0.08 | 7.05
1976-04-28 |  | 27.5 | 800 |  | 391 |  |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 6.65 | 0.105 | 16.5 | 83.5
1976-04-29 |  | 30 | 800 |  | 385 |  |  |  |  | 0.02 |  | 6.4 | 0.13 |  | 86
1976-09-26 |  | 22 | 750 |  | 350 |  |  | 0.01 | 3.6 |  |  |  | 0.08 | 8 | 34
1976-10-26 |  | 20 | 830 |  | 350 | [6 empty] | 7.2 | 0.06 | 7.8 | 33
1977-06-09 |  | 18.5 | 525 |  |  |  |  | 0.17 | 2.775 |  |  | 7.5 | 0.235 | 8.95
1977-11-15 |  | 25 | 690 |  | 397.5 |  |  | 0.16 | 4.15 |  |  | 7.12 | 0.08 | 11 | 64
1978-04-24 |  | 31.5 | 760 |  | 387.5 |  |  | 0.63 | 2.55 |  |  | 7.6 | 0.17 | 16 | 92
1978-09-20 |  | 63 | 645 |  | 412.5 |  |  | 0.29 | 4.65 |  |  | 6.8 | 0.19 | 13.5 | 85
1979-04-25 |  | 26.1 | 695 |  |  |  |  | 0.04 | 3.8 |  |  | 7.7 | 0.045 | 15.25
1979-10-02 |  |  | 740 |  |  |  |  | 0.09 | 3.4 |  |  | 7.45 |  | 16
1979-10-24 |  |  | 650 |  |  |  |  | 0.08 | 3 |  |  |  |  | 13
1980-04-29 |  |  | 590 |  | 219 |  |  | 0.35 | 3.45 |  |  | 7.35 |  | 24.5
1980-04-30 |  |  | 280 |  | 93 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 14
1981-05-20 |  | 28 |  |  | 371 |  |  |  | 4.5
1981-12-21 |  | 38.5 |  |  | 373 |  |  |  | 6.6
2008-06-11 |  | 66.4 | 587 | 318 |  |  |  | 0.231 | 1.036 | 0.112 |  | 7.34 |  |  | 18.01
2008-06-24 |  |  |  | 240
2008-07-15 | 52 | 76.02 | 732 | 179 | 261.62 | 0.435 | 32 | 0.067 | 0.888 | 0.078 |  | 7.53 | 0.146 | 39.7 | 18.16 |  |  | 0.059
2008-08-27 | 79 | 103.9 | 1010 | 260 | 407.281 | 0.149 | 51 | 0.0125 | 2.59 | 0.013 |  | 7.95 | 0.025 | 63.5 | 30.03 |  |  | 0.033
2008-10-22 | 97 | 116 | 1120 | 228 | 423.401 | 0.233 | 44 | 0.136 | 3.17 | 0.033 |  | 7.36 | 0.051 | 56 | 30.89 |  |  | 0.09
2008-11-25 | 97 | 423.4 | 2210 | 291 | 431.637 | 0.482 | 46 | 0.318 | 3.246 | 0.027 |  | 7.48 | 0.09 | 246 | 40 |  |  | 0.03
2008-12-29 | 86 | 765.2 | 3100 | 111 | 367.108 | 0.727 | 37 | 0.366 | 1.986 |  |  | 7.38 |  | 436 | 42.18
2009-01-29 | 98 | 160.6 |  | 26 | 450.606 | 0.282 | 50 |  | 4.62 |  |  |  | 0.025 | 81 | 40.7
2009-02-17 | 102 | 235.1 | 1591 | 31 | 460.594 | 0.528 | 50 | 0.213 | 3.547 | 0.03 |  | 7.32 | 0.05 | 136 | 43.72 |  |  | 0.02
2009-03-17 | 86 | 180.5 | 1168 | 11 | 383.58 | 0.374 | 41 | 0.078 | 2.856 | 0.04 |  | 7.65 |  | 94.1 | 37.78 |  |  | 0.05
2009-04-09 | 83.1 | 130 | 1010 | 11 | 387.0455 | 0.237 | 43.6 | 0.0783 | 3.02 | 0.0185 |  | 7.45 | 0.0304 |  |  |  |  | 0.027
2009-06-01 | 97.6 | 165 | 1230 | 340 | 451.6662 | 0.303 | 50.5 | 0.0561 | 2.39 | 0.0276 |  | 7.66 | 0.0721 | 86.4 | 41.3
2009-06-16 | 94.2 | 151 | 1140 | 520 | 441.1174 | 0.332 | 50 | 0.289 | 2.17 | 0.0676 | 5.7 | 7.57 | 0.109 | 76.6 | 33.8 |  |  | 0.039
2009-07-08 | 95.3 | 154 | 1170 | 260 | 457.0417 | 0.121 | 53.2 | 0.0125 | 2.51 | 0.0142 | 8.2 | 7.67 | 0.0266 | 74.6 | 36.6 |  |  | 0.08
2009-08-04 | 69.3 | 139 | 1110 | 220 | 374.0005 | 0.1 | 48.8 | 0.0125 | 2.51 | 0.04 | 11.2 | 7.83 | 0.0683 | 69 | 34.4 |  |  | 0.022
2009-09-09 |  | 140 | 1120 | 230 |  | 0.0386 |  | 0.0426 | 3.13 | 0.0291 | 5.2 | 7.6 | 0.048 | 66.2 | 34.8 |  |  | 0.01
2009-10-28 |  | 148 | 1170 | 42 |  | 0.252 |  | 0.163 | 2.95 |  | 5.7 | 7.57 | 0.0649 | 69.9 | 32.2 |  | 0.0482 | 0.036
2009-11-24 |  | 190 | 1360 | 24 |  | 0.158 |  | 0.0912 | 4.33 | 0.0222 | 7 | 7.69 | 0.0388 | 89.7 | 37.9 |  | 0.0125 | 0.112
2010-01-06 | 111 | 184 | 1530 | 43 |  | 0.24 |  | 0.106 | 5.09 | 0.0245 | 11.7 | 7.89 | <0.05 | 100 | 33.9 |  | 0.0159
2010-01-27 |  | 225 | 1660 | 26 |  | 0.357 | 51.6 | 0.224 | 3.83 |  | 10.2 | 7.61 | <0.05 | 124 | 39.5 |  | 0.0323
2010-02-17 |  | 416 | 2230 | 56 |  | 0.833 | 53.6 | 0.133 | 4.11 | 0.0252 | 11.3 | 7.72 | <0.125 | 249 | 42.1 |  | 0.0191 | <0.1
2010-03-16 | 88.3 | 189 | 1280 | 20 | 394.2647 | 0.656 | 42.2 | 0.226 | 2.32 | 0.0378 | 8.5 | 7.59 |  | 116 | 36.4
2010-04-15 | 111 | 188 | 1370 | 73 | 511.0694 | 0.289 | 56.8 | 0.0918 | 3.67 | 0.02 | 10.5 | 7.71 | <0.25 | 101 | 35.8 |  | 0.0219 | 0.226
2010-06-01 | 99.5 | 175 | 1210 | 46 | 477.4123 | 0.261 | 55.6 | <0.017 | 1.01 | 0.005 | 19.6 | 8.17 | <0.25 | 79.9 | 39.1 |  | 0.0448 | <0.2
2010-06-29 | 67.6 | 114 | 878 | 310 | 303.044 | 0.775 | 32.6 | 0.185 | 1.52 | 0.0971 | 4.6 | 7.38 | <0.25 | 63.5 | 18 |  | 0.143 | <0.2
2010-07-26 | 51.2 | 81.6 | 650 | 120 |  | 0.805 |  | 0.127 | 0.94 | 0.119 | 4.6 | 7.5 | 0.262 | 41.9 | 13.3 |  | 0.15 | <0.2
2010-08-17 | 70.6 | 110 | 897 | 75 |  |  |  | 0.0739 | 1.73 | 0.0913 | 4.3 | 7.4 | <0.25 | 59.2 | 20.2 |  | 0.1 | 0.767
2010-09-10 | 97.2 | 169 | 1200 | 110 |  |  |  | 0.14 | 2.39 | 0.0485 | 7.3 | 8.01 | <0.25 | 80.3 | 30.9 |  | 0.0466 | 0.296
2010-10-19 | 95.7 | 172 | 1260 | 68 | 450.6281 |  | 51.4 | 0.0185 | 3.01 | 0.0073 | 12 | 7.67 | <0.25 | 78.8 | 33.3 |  | 0.0158 | <0.2
2010-11-16 | 91.1 | 130 | 1080 | 118 |  |  |  | 0.199 | 3.16 | 0.0317 | 7.8 | 7.56 | <0.25 | 64.5 | 28.9 |  | 0.0414 | <0.2
2010-12-06 | 99.5 | 179 | 1370 | 48 |  |  |  | 0.352 | 3.9 | 0.0371 | 11 | 7.13 | <0.25 | 96.8 | 35.3 |  | 0.0377 | <0.2
2011-01-26 |  | 217 | 1440 | 96 |  | 0.432 | 49.8 | 0.313 | 3.87 | 0.0271 | 9.6 | 7.2 | <0.25 | 111 | 36.6 |  |  | <0.2
2011-02-24 |  | 684 | 2910 | 96 |  | 0.682 | 46.4 | 0.352 | 3.18 | 0.0148 | 9.3 | 7.55 | <0.25 | 416 | 41.4 |  | 0.0266 | <0.2
2011-03-14 |  | 329 | 1730 | 62 |  | 0.706 | 44 | 0.22 | 2.67 | 0.0237 | 10.2 | 7.44 | <0.25 | 196 | 36.2 |  | 0.0293
2011-05-02 |  | 190 | 1280 | 102 |  | 0.56 | 48.9 | 0.148 | 2.81 | 0.03 | 10.2 | 7.62 | <0.25 | 95.2 | 37.2 |  | 0.0263 | <0.2
2011-05-24 |  | 175 | 1200 | 327 |  | 0.342 | 46.6 | <0.017 | 2.16 | 0.0096 | 15 | 7.84 | <0.25 | 87 | 29.2 |  | 0.0335 | 0.734
2011-06-30 | 89.1 | 155 | 1150 | 161 | 417.2641 | 0.26 | 47.3 | 0.0852 | 2.38 | 0.0619 | 9.8 | 7.79 | 0.119 | 77.5 | 28.6 |  | 0.0697 | <0.2
2011-07-26 | 80.2 | 126 | 991 |  | 369.5092 | 0.102 | 41.1 | <0.017 | 1.71 | 0.0307 | 4 | 7.5 | 0.119 | 64.1 | 23.2 |  | 0.0322 | <0.2
2011-08-16 | 77.9 | 119 | 949 | 120 | 358.4127 | 0.227 | 39.8 | 0.035 | 1.74 | 0.0486 | 4.4 | 7.49 | 0.105 | 62.8 | 23.8 |  | 0.0506
2011-09-14 | 87.9 | 136 | 1090 | 98 | 416.3267 | 0.156 | 47.8 | 0.022 | 2.26 | 0.0141 | 6.5 | 7.71 | 0.0484 | 71.5 | 30.2 |  | 0.0135
2011-10-04 | 85.9 | 131 | 1200 | 167 | 394.4489 | 0.16 | 43.7 | 0.041 | 2.84 | 0.03 | 8.2 | 7.71 | 0.0546 | 68.2 | 27.9 |  | 0.0256
2011-11-22 | 91.9 | 140 | 1200 | 39.9 | 421.3731 | 0.214 | 46.6 | 0.222 | 3.1 | 0.0322 | 9.1 | 7.62 | 0.0597 | 65.8 | 30.9 |  | 0.0251
2011-12-13 | 89 | 130 | 1160 | 66 | 410.0138 | 0.187 | 45.6 | 0.206 | 3.33 | 0.028 | 12.7 | 7.68 | 0.0499 | 62 | 29.6 |  | 0.0261
2012-01-10 | 94.2 | 208 | 1360 | 8 | 432.4696 | 0.392 | 47.9 | 0.192 | 3.36 | 0.0191 | 11.8 | 7.87 | 0.0615 | 106 | 30.5 |  | 0.0144
2012-02-08 | 98.4 | 243 | 1520 | 96 | 450.3694 | 0.461 | 49.7 | 0.241 | 3.25 | 0.0235 | 12.3 | 7.69 | 0.0685 | 126 | 33.4 |  | 0.0264
2012-03-29 | 92.1 | 175 | 1290 | 81 | 423.5197 | 0.453 | 47 | 0.298 | 2.39 | 0.0436 | 10.2 | 7.83 | 0.0913 | 91.1 | 29.7
2012-06-13 | 73.5 | 186 | 1090 | 160 | 378.3109 | 0.284 | 47.3 | 0.135 | 0.65 | 0.149 | 7.4 | 7.68 | 0.199 | 67.1 | 27 |  | 0.133
2012-08-21 | 66.8 | 111 | 885 | 120 | 307.6352 | 0.212 | 34.2 | 0.0607 | 0.619 |  | 8.2 | 7.78 | 0.0804 | 57.8 | 26.7
2012-09-25 | 76 | 121 | 962 | 560 | 352.8448 | 0.105 | 39.6 |  | 1.34 |  | 7.3 | 7.5 | 0.0289 | 59.4 | 28.3
2012-10-31 | 86.1 | 136 | 1120 | 120 | 385.4769 | 0.32 | 41.4 |  | 1.59 | 0.062 | 9.1 | 7.7 | 0.103 | 67.9 | 49.5
2012-12-18 | 66.9 | 156 | 1050 | 91 | 325.1805 | 0.244 | 38.4 | 0.279 | 1.43 | 0.017 | 9.7 | 7.63 | 0.0659 | 80 | 35.2
2013-03-18 | 79.5 | 345 | 1790 | 71 | 340.5825 | 1.05 | 34.5 |  | 2.08 |  | 9.3 | 7.29 | 0.167 | 206 | 39.9 | 2.7
2013-04-22 | 81.2 | 187 | 1260 | 30 | 356.3578 | 0.179 | 37.3 |  | 2.3 | 0.03 | 11.6 | 7.53 | 0.0723 | 107 | 42.6 | 9.6
2013-07-02 | 64.2 | 110 | 856 | 75 | 279.7294 | 0.52 | 29 |  | 1.08 | 0.116 | 5.8 | 7.42 | 0.195 | 59.7 | 19.1 | 19.8
2013-08-15 | 89 | 157 | 1180 | 120 | 413.72 | 0.167 | 46.5 | 0.047 | 2.24 | 0.028 | 7.5 | 7.55 | 0.071 | 77.7 | 28.9 | 18.6
2013-09-17 | 71.5 | 123 | 944 | 190 | 325.9599 | 0.127 | 35.8 |  | 2.04 | 0.043 | 4.4 | 7.39 | 0.0648 | 61.2 | 25.7 | 14.2
2013-10-29 | 96.8 | 162 | 1280 | <10 | 441.0208 | 0.195 | 48.4 | 0.052 | 3.45 | 0.017 | 9.6 | 7.8 | 0.0329 | 72.3 | 31.7 | 7.5
2013-12-19 | 98 | 400 | 2180 | 26 | 439.4874 | 0.267 | 47.3 | 0.328 | 3.49 | 0.058 | 10.1 | 7.46 | 0.0895 | 229 | 32.6 | 0.4
2014-06-26 |  | 170 | 1180 | 840 |  |  |  | 0.19 | 1.91 | 0.072 | 8.9 | 7.69 |  |  | 28.7 | 22.7
2014-07-18 |  | 161 | 1120 | 85 |  |  |  | 0.036 | 1.87 | 0.018 | 6.5 | 7.63 |  |  | 31.5 | 21.3
2014-08-15 |  |  | 1170 | 63 | [6 empty] | 5.6 | 7.58 |  |  |  | 19.2
AVE |  | 243.6667 |  |  | 402.156 |  |  | 0.18467 |  |  |  | 7.6333 | 0.0624 | 120.8333 |  |  |  | 0.50575

## Sample Pts
| Zeier | E Branch
Lat | 43° 7'23.21"N | 43° 5'51.12"N
Long | 89°17'58.91"W | 89°19'58.15"W